WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WYMAGAŃ

Dostawa sprzętu instalacyjnego łącznikowego - gniazda, wyłączniki dla PGG S.A. oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. Grupa 312-13

I.	Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- Przedmiotem zamówienia są:

- gniazda siłowe stałe  400V 16A 3P+N+Z 5x16A  IP-44

- gniazda wtyczkowe 400V 32A 5x32A 3P+N+Z IP-44 z wyłącznikiem 1-0

- gniazdo siłowe stałe 3P+N+Z 5x32A 230/400V IP-44 okrągłe

- gniazdo wtyczkowe 16A 230V 2P+Z IP-20 mocowane na wsporniku montażowym TH-35

- gniazdo wtyczkowe n.t hermetyczne pojedyncze z bolcem 16A 250V  min.IP-44

- gniazdo wtyczkowe n.t hermetyczne podwójne z bolcem 16A 250Vmin. IP-44

- wtyczka siłowa przenośna 3P+N+Z 5x16A 230/400V min. IP-44 okrągła

- wtyczka siłowa przenośna 3P+N+Z 5x32A 230/400V min.IP-44 okrągła

- wyłącznik hermetyczny n.t pojedynczy

- wyłącznik hermetyczny n.t podwójny

- zestaw instalacyjny 32A z rozłącznikiem 0-1 gniazdo główne 3P boczne 2P

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

II.	Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i

Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenie na rynek.- wg. załącznika nr. 1

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika nr. 2

- Oświadczenie o posiadaniu statusu… - wg. załącznika nr. 3

- Karta katalogowa/ karta charakterystyki materiału

III.	Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

przy każdej dostawie:

- Dowód wydania materiału (WZ),

- Dokument świadectwa jakości wyrobu

- Karta gwarancyjna dla każdej dostarczonej partii wyrobu

IV.	Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

V.	Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów 	punktacji:

VI.	Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

VII.	Inne :		termin dostawy do 21 dni od daty przekazania zamówienia wykonawcy

termin płatności: wg. złożonego oświadczenia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

-	w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: złom kablowy (wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)

19.11.2022r.                                                                      Gęborski Paweł

Data	Imię i nazwisko, podpis