Załącznik nr 2a                                                       str1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Nazwa materiału: KOARET  PA 3230 T

o parametrach podanych w poniższej tabeli. Aukcja spotowa.

nie dotyczy

…………………………………………………………………………………………………………..

( nazwa wyrobu równoważnego  )

……………………………………………………………………………………………………………

( nazwa producenta wyrobu )

| Lp. | Opis wymagania / parametry | Wymagane przez zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr katalogowy artykułu | 45994 |  |
| 2 | 200 kg | 8x25kg |  |
| 3 | Materiał | - Stały (proszek) |  |
|  |  | - Kolor – biały |  |
|  |  | - Próg zapachu – nie ma zastosowania |  |
| 4 | Parametry | - pH 7-9 (woda 5 g/l) |  |
|  |  | - gęstość zasypowa -800+/-50 kg/m3 |  |
|  |  | - ładunek – słabo anionowy |  |
|  |  | - masa cząsteczkowa – wysoka |  |
|  |  | - lepkość – około 130 mPas |  |
| 5 | Zastosowanie | Do uzdatniania wody pitnej. |  |
| 6 | Gwarancja | 12 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego |  |

str2

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nazwa :……………………… KOARET PA3230 T ……………………………

- Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam iż:

- oferowany  przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe

- oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad,

- przedmiot zamówienia jest o klasie czystości cz.d.a.( czysty do analizy)

- odczynniki będą oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację,

- każde opakowanie będzie posiadać naklejoną etykietę  zawierającą:

- nazwę   producenta,

- nazwę  substancji,

- stopień  czystości,

- datę  ważności,

- masę  lub objętość substancji,

- informację  o  rodzaju zagrożenia,

- znak kategorii niebezpieczeństwa w przypadku substancji niebezpiecznej.

- zamawiana substancja będzie dostarczona w 25 kilogramowych opakowaniach zwrotnych.

- Zobowiązuję się do odbioru zużytych opakowań po dostarczonej substancji chemicznej i uwzględniłem koszty ich odbioru w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia.

- zobowiązuję się do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o odpadach 
z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U z 2013 roku, Nr 0 poz.21). Koszty odbioru powyższych odpadów ponosi Wykonawca.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne: .

Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez  Zamawiającego.

1. ATEST PZH

2. aktualna Karta charakterystyki

3. Karta techniczna/produktu

3. obowiązkowe Załączniki 1 , 2 , 2a , 3

….…………………………………………………….

Pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych