Załącznik nr 2a

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Producent ………………………………………………………………………………………………..

- ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY DO RUR PE I PVC ŚR WEW 110+/-2   1,6MPA

| Opis parametru/wymagania | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Wyrób oferowany Nazwa katalogowa ; Typ |  |  |
| Średnica wew [ mm] | 110+/-2 mm |  |
| Ciśnienie robocze PN [MPa] | min. 1,6 MPa |  |
| Sposób łączenia rur | kołnierzowe |  |
| Zabezpieczenie | Ochrona antykorozyjna |  |
| Przeznaczenie | budowa instalacji p.poż gazów sprężonego powietrza poprzez łączenie bosych końców rur z tworzyw sztucznych w podziemnych wyrobiskach górniczych , w rurociągach montowanych na spągu lub podwieszanych |  |
| Możliwość zastosowania | możliwość stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego |  |
| Jednostka miary rury | szt |  |

Oferowany  wyrób:

-    połączenie kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-1 – dla złącza kołnierzowego

-    szybki i prosty sposób montażu i demontażu, możliwość wielokrotnego użytku

- możliwość montażu w trudnodostępnych miejscach oraz na spągu

- kołnierz, uszczelnienie, śruby klp.,

- zapewnienie szczelności połączenia, bezpieczeństwa w czasie pracy, odporność na wstrząsy,

………………………………………………………

podpis Wykonawcy