Załącznik nr 2a

do Wniosku

OBOWIĄZKOWO  WYPEŁNIA  OFERENT

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie I    Nazwa materiału: Mieszanka gazów chromatograficznych 10 ppb

| Wymagane parametry techniczne: |  |  |  |  | Wypełnia oferent Podać parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr techniczny |  | Jednostka | Wartość parametru |  |
|  | Rodzaj opakowania: butla |  | szt | Pojemność wodna 10 litrów |  |
|  | Ilość gazu w butli |  |  |  |  |
|  | Stabilność składu mieszanki |  |  | nie mniej niż 12 miesięcy |  |
|  | Stężenie poszczególnych składników w mieszance chromatograficznej |  |  |  |  |
|  | Etylen C2H4 |  | ppm | 10 ppb |  |
|  | Acetylen C2H2 |  | ppm | 10 ppb |  |
|  | Propylen C3H6 |  | ppm | 10 ppb |  |
|  | Azot |  | wypełnienie |  |  |
| Typ oferowanego materiału |  |  |  |  |  |
| Nazwa producenta wyrobu |  |  |  |  |  |

Typ oferowanego materiału .................................................................................................

Nazwa producenta wyrobu .................................................................................................

- Mieszanka wykonana będzie zgodnie z załączonym do zamówienia zakresami stężeń wzorców gazów. dostarczonych przez laboratoria lub oddziały metanometrii Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy i spełnia wymogi określone w obowiązujących  normach.

- Na butli  znajdować się będzie cecha zaświadczająca o bieżącej legalizacji

- butla zaopatrzona będzie w metryczkę zawierającą następujące informacje

a) numer butli

b) pojemność butli

c) stężenie gazu

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru opakowań własnym transportem i na własny koszt.

…………………………………………………….

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania podmiotu)