Załącznik nr 2

do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest materiał w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym:

  - KABEL YHKGXSFOYN 3X10/10 0,6/1,0KV ELEKTROENERGETYCZNY

  - KABEL ASXSN  4X35 1KV AL ELEKTROENERGETYCZNY

- Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe:

  - Kable przeznaczone do stosowania na powierzchni zakładów górniczych o napięciach znamionowych:

do 1000V prądu przemiennego, muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/35/UE – urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem – dla pozycji nr. 2

  - Kable przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, 
o napięciach znamionowych do 1000V prądu przemiennego muszą spełniać – dla pozycji nr. 1 :

Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Posiadać aktualną pozytywną opinię wraz z ważnymi atestami dotyczącą zgodności wyrobu 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

  - Kable muszą posiadać czytelne i trwałe oznakowanie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, 
znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.

  - Kable oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) muszą posiadać aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, 
iż oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek  i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagożeń –   zgodnie

z Załącznikiem Nr 1. dla pozycji nr. 1

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek –   zgodnie

z Załącznikiem Nr 1. dla pozycji 2

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem Nr 3

- Deklaracja zgodności dla poz. 1-2

- Aktualna pozytywna opinia wraz z ważnymi atestami dotyczące zgodności wyrobu 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - dla pozycji nr 1.

- Karta katalogowa produktu potwierdzająca wymagane parametry dla poz. 1-2

- Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

  - Dowód dostawy materiału (WZ)

  - Dokument gwarancyjny wyrobu

  - Świadectwo jakości ( jeżeli dotyczy )

- Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

- Inne

Termin płatności : przelew 30 dni, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Termin realizacji: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

08.07.2025                                            	Gęborski Paweł

Data	Imię i nazwisko, podpis