Załącznik nr 2


do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
1. Wymagania prawne:
· Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożona ofertą przetargową.
· Dopuszcza się dostawę przedmiotów „równoważnych”.  
2. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia:
a) stycznik mocy 3RT2028-1AP00:

· wielkość stycznika S0 - przyłącze śrubowe,

· moc 18,5 kW,

· napięcie robocze przy AC-3 maksymalne  690V,
· prąd roboczy przy AC-3 przy 500 V - wartość znamionowa 32 A
· częstotliwość 50/60 Hz,

· liczba biegunów – 3,

· rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego - AC,

· zasilające napięcie sterujące AC - 230V,

· żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) - 10 000 000, 

· rodzaj montażu: 

· mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 60715,
· normy:
· EN 60947-1
· IEC 81346-2:2009,

· IEC 60947-4-1,

· IEC 60529.
· stopień ochrony IP:
· min. IP 20
  Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.
-
Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty
      wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii 
      Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek. 

-
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

-
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego
      przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

II. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.
· dowód dostawy,
· karta gwarancyjna,
· świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
· instrukcja obsługi/eksploatacji.
III. Wymagania dotyczące gwarancji : 

· min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu  Zamawiającego. 

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
          - nie dotyczy
V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
    - nie dotyczy
VI. Inne 
1. Termin dostawy: 30 dni.

2. Termin płatności : przelew 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:
(
-
w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
(
-
w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
(
-
w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: …………(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)
Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek 

Data
Imię i nazwisko, podpis
� Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytycznych (…).





